Prazos de garantia

| Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantia recomendados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos |
| Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos |  |  |  | Segurança e estabilidade global Estanqueidade de fundações e contenções |
| Paredes de vedação, estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas ou externas, guarda-corpos, muros de divisa e telhados |  |  |  | Segurança e integridade |
| Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem ou acumulação, motobombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros) Sistemas de dados e voz, telefonia, vídeo e televisão | Instalação Equipamentos |  |  |  |
| Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de segurança patrimonial | Instalação Equipamentos |  |  |  |
| Porta corta-fogo | Dobradiças e molas |  |  | Integridade de portas e batentes |
| Instalações elétricas tomadas/interruptores/disjuntores/fios/cabos/eletrodutos/caixas e quadros | Equipamentos |  | Instalação |  |
| Instalações hidráulicas - colunas de água fria, colunas de água quente, tubos de queda de esgoto. Instalações de gás - colunas de gás. |  |  |  | Integridade e estanqueidade |
| Instalações hidráulicas e gás coletores/ramais/louças/caixas de descarga/bancadas/metais sanitários/sifões/ligações flexíveis/ válvulas/registros/ralos/tanques | Equipamentos |  | Instalação |  |
| Impermeabilização |  |  |  | Estanqueidade |

| Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantia recomendados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos |
| Esquadrias de madeira | Empenamento Descolamento Fixação |  |  |  |
| Esquadrias de aço | Fixação Oxidação |  |  |  |
| Esquadrias de alumínio e de PVC | Partes móveis (inclusive recolhedores de palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento) | Borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas |  | Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em painel de alumínio |
| Fechaduras e ferragens em geral | Funcionamento Acabamento |  |  |  |
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa/gesso liso/ componentes de gesso para drywall |  | Fissuras | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas | Má aderência do revestimento e dos componentes do sistema |
| Revestimentos de paredes, pisos e tetos em azulejo/cerâmica/pastilhas |  | Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas |  |
| Revestimentos de paredes, pisos e teto em pedras naturais (mármore, granito e outros) |  | Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo | Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas |  |
| Pisos de madeira – tacos, assoalhos e decks | Empenamento, trincas na madeira e destacamento |  |  |  |
| Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso |  | Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo | Estanqueidade de pisos em áreas molhadas |  |
| Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais compostos de alumínio) |  | Aderência |  |  |
| Forros de madeira | Empenamento, trincas na madeira e destacamento |  |  |  |

| Sistemas, elementos, componentes e instalações | Prazos de garantia recomendados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 5 anos |
| Forros de gesso | Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação |  |  |  |
| Forros de madeira | Empenamento, trincas na madeira e destacamento |  |  |  |
| Pintura/verniz (interna/externa) |  | Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento |  |  |
| Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos | Aderência |  |  |  |
| Vidros | Fixação |  |  |  |
| NOTA Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos, lascas, trincas em vidros, etc, sejam explicitadas no termo de entrega. |  |  |  |  |